## Tabela VII.5.1: Kvalitet na podzemna voda

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : Podzemna voda

| Parametar |  |  | Rezultati (mg/l) |  |  | Metod na zemawe primerok (smesa i sl.) | Metoda/ tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum .Hemija 2012 | Datum Kozmet 2012 |  | Datum 20.02,2013 |  |  |  |
| Vidliva boja | n.d | slsba |  | slaba | Pt-Co 20 | Zafaten primerok |  |
| Matnost | n.d | Slabo zamat |  | Slabo zamat | NTU 1,5 |  |  |
| pH | 7,35 | 7,0 |  | 7,44 | 9,5 |  | pH-metar |
| Suv ostatok (180 0S) | / | / |  | 705 | 1000 |  |  |
| HPK (O2) | 6,3 | 6,4 |  | / |  |  |  |
| Amowak [mg/l] | / | / |  | n.d | 0,5 |  | ICP |
| Nitriti (NO2-)2 [mg/l] | 0,01 | 0,01 |  | n.d | 0,1 |  | ICP |
| Nitrati (NO3-)2 [mg/l] | 2,1 | 2,2 |  | 48,097 | 50 |  |  |
| Hlor Cl [mg/l] | 0,0 | 0,0 |  | 40,062 | 250 |  | ICP |
| Sulfati [mg/l] | / | / |  | 8,340 | 250 |  |  |
| @elezo (Fe) [mg/l] | 0,0 | 0,0 |  | 0,012 | 0,3 |  |  |
| Mangan [mg/l] | 0,01 | 0,01 |  | n.d | 0,05 |  |  |
| Kalcium [mg/l] | / | / |  | 5,772 | 200 |  |  |
| Vkupna tvrdina,0dH | 20 | 20 |  | 1,032 | 20 |  |  |
| Bakar Cu [mg/l] | 0,01 | 0,0 |  | 0,001 | 2 |  |  |
| Cink (Zn) [mg/l] | 0,02 | 0,01 |  | 0,011 | 3 |  |  |
| Olovo [mg/l] | / | / |  | 0,008 | 0,01 |  |  |
| Nikel [mg/l] | 0,01 | 0,01 |  | 0,006 | 0,02 |  |  |
| Hrom (Cr) [mg/l] | 0,01 | 0,01 |  | n.d | 0,05 |  |  |
| Arsen [mg/l] | / | / |  | n.d | 10 |  |  |
| Alkalitet [mg/l] | 22 | 21 |  | 24,4 | 25 |  |  |