## Lista na oprema
OPERATOR: SVISSLION AGRAR DOO RESEN | [5 empty] | PRILOG II.9.
LOKACIJA: RESEN
INSTALACIJA: Farma za intenzivno `ivinarstvo
LISTA NA OPREMA
Poz. | OPIS NA OPREMATA | God. | PROIZVODITEL | NAMENA | Kol. | ZABELE[KA
proiz.
1.0. | Objekti za odgleduvawe `ivina
| Baterii so kafezi i dr. oprema | 1973 | Salmet Germanija | Za odgleduvawe na koko{ki nesilki | 20 | Po 5 baterii vo objekt (4)
| Kafezi, hranilki, poilki | 1973 | Salmet Germanija | Za smestuvawe na koko{kite | 27200 | Po 6.800 kafezi vo objekt
| Baterii so kafezi i dr. oprema | 1982 | Jugodent Srbija | Za odgleduvawe na koko{ki nesilki | 12 | Po 6 baterii vo objekt (2)
| Kafezi, hranilki, poilki | 1982 | Jugodent Srbija | Za smestuvawe na koko{kite | 16704 | Po 8.352 kafezi vo objekt
| Transporter za jajca | 1973 | Salmet Germanija | Za transport na jajca do sortirnica | 1 | Na 6 objekti 1 transporter
| Skreperi za ¦ubrivo | 1973 | Salmet Germanija | Za sobirawe na ¦ubrivo pod baterii | 20 | Po 5 skreperi vo objekt
| Kos transporter za ¦ubrivo | 1975 | Salmet Germanija | Za ufrlawe na ¦ubrivo vo prikolka | 2 | Po 1 `irafa na 2 hali
| Ventilatori | 1973 | Salmet Germanija | Za provetruvawe (2 hala, 4 objekti) | 28 | Po 14 krovni ventilatori
| Ventilatori | 1973 | Salmet Germanija | Za provetruvawe (2 hala, 4 objekti) | 10 | Po 5 zidni ventilatori
| Ventilatori | 1982 | Jugodent Srbija | Za provetruvawe (2 objekti) | 68 | Po 34 krovni ventilatori
2.0. | Silosi za hrana | 1973 | VOZ Srbija | Za priem na dobito~na hrana | 4 | ^eli~ni silosi od 20t
| Silosi za hrana | 1982 | VOZ Srbija | Za priem na dobito~na hrana | 2 | ^eli~ni silosi od 20t
3.0. | Sortirnica | 1973 | MOBA Holandija | Za sortirawe na jajca | 1 | Sortirawe vo 7 klasi
4.0. | Trafostanica | 1973 | EMO Ohrid | Za prenos na el. struja | 1 | 400/10kVA
5.0. | Trafostanica | 1982 | EMO Ohrid | Za prenos na el. struja | 1 | 630/10kVA
6.0. | Dizel agregat | 1973 | R. Kon~ar Hrvatska | Za obezbeduvawe el. struja, pri prekin | 1 | 140kVA
| Dizel agregat | 1982 | R. Kon~ar Hrvatska | Za obezbeduvawe el. struja, pri prekin | 1 | 250kVA
7.0. | Aparat za miewe pod pritisok | 1982 | WAP Germanija | Za perewe na objektite za odgleduvawe | 1 | Mobilen