Prilog VII

EMISII VO POVR[INSKI VODI I KANALIZACIJA

Sodr`ina:

VII.1 Voved	2

VII.2 Otpadna  atmosferska voda	2

VII.3 Sanitarna i fekalna voda	2

VII.4 Prilozi	3

VII.4.1 Dogovor so JKP za praznewe na septi~ka jama	3

VII.4.2 Situacija so prikaz na kanal za atmosferski vodi	0

### VII.1 Voved

Proizvodstvoto na nemetalni materijali vo osnova e suv proces. Otpadnata voda ne se sozdava so isklu~ok na do`dovnite vodi od lokacijata.

Od lokacijata na kamenolomot “Dobarski `eden” nema ispu{tawe na otpadna voda vo povr{inski vodi.

### VII.2 Otpadna  atmosferska voda

Vo samiot tehnolo{ki proces ne se upotrebuva tehnolo{ka voda. Taa vo objektot se koristi samo za perewe na objektot i okolinata. Atmosferskata voda koja se sozdava pri obilni do`dovi preku povr{inski odvoden kanal  se ispu{ta vo prirodna vododerina koja se vliva vo suv kanal za odvodnuvawe na zemjodelskite povr{ini.

### VII.3 Sanitarna i fekalna voda

Vodata koja se sozdava zaradi higienskite i sanitarni potrebi na vrabotenite preku sanitaren ~vor se ispu{ta vo septi~ka jama. Septi~kata jama se prazni po potreba od strana na ovlasten subjekt.

### VII.4 Prilozi

### VII.4.1 Dogovor so JKP za praznewe na septi~ka jama

### VII.4.2 Situacija so prikaz na kanal za atmosferski vodi